sekretariat @smbacieczki.pl                                                                                                                                          Białystok 25.04.2018

NT/     898       /2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg ograniczony

niejawny na dostawę  wodomierzy mieszkaniowych  w ilości  532 szt : w tym 270 szt do wody zimnej i 262 do wody ciepłej

Oferowane urządzenia  powinny spełniać  następujące  wymagania:.

1.  wodomierze  jednostrumieniowe  , suchobieżne

2.  zakres  temperatur  : dla  wody  zimnej  0-30°C , dla wody ciepłej  0-90°C

3.   rok produkcji  2018  ,  fabrycznie  nowe

4.   cecha legalizacyjna   z  2018r

5.   średnica wodomierza  DN  15 ,  połączenie  gwintowane , bez   śrubunków

6.   wyposażone  w  komplet  uszczelek  fibrowych (2 szt.)  i  plombę  samozatrzaskową (1 szt.)

7.   ciągły strumień objętości   Q3  -  1,6m³/h

8.   zakres pomiarowy R≥63 wg dyrektywy MID

9.   wymagany okres  gwarancji  5 lat  od daty  dostarczenia

10. wodomierz  powinien  być  zabezpieczony  przed  ingerencją  zewnętrznego  pola  magnetycznego

oraz  mechaniczną  ingerencją  zewnętrzną

Do oferty  należy  dołączyć:

- karte  katalogową i dokumentację  techniczno-ruchową (DTR) oferowanych  urządzeń

- deklarację  zgodności  producenta

- aktualny  atest  higieniczny PZH potwierdzający , iż   oferowane  urzadzenia  odpowiadaja  warunkom  higienicznym  i  mogą  być  stosowane  w  instalacjach  wody  pitnej

Oferta powinna zawierać:

1. Nazwę firmy i jej siedzibę.

2. Dokumenty uwiarygadniające sytuację ekonomiczną oferenta tj. informację z Urzędu Skarbowego

o wnoszeniu podatku, informacji z ZUS,bilans rachunku zysków i strat lub deklaracje podatkową.

3  Oświadczenie, że nie ogłoszono upadłości firmy, nie wszczęto wobec firmy postępowania likwidacyjnego

4 Okres gwarancji i rękojmi.

5 Cenę  brutto za 1 szt. wodomierza ., cene odkupienia wodomierzy  używanych  za  1 szt

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł na konto

PKO BP S.A. I O/Białystok 29 1020 1332 0000 1802 0036 0800 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku do dnia 22.05.2018 r. do godziny 14.00. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 3-ch dni roboczych po rozstrzygnięciu przetargu, jeśli oferta nie zostanie przyjęta lub zostanie zatrzymana i przepada jeżeli oferent wygrał przetarg i w przeciągu 2-ch tygodni od daty rozstrzygnięcia przetargu odstąpił od zawarcia umowy.

Pracownikiem   upoważnionym    do   kontaktu   w sprawach technicznych z oferentami   jest

mgr inż. Anna Jurewicz   tel.85 674 89 05.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki”

  - Białystok ul. Swobodna 25     do dnia 22.05.2018r r. do godziny 14.00      z dopiskiem

Wodomierze   i    nazwą oferenta.

Oferty dostarczone jako otwarte nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi  w ciągu  kilku dni  roboczych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Harmonogram  dostaw:

30.06 2018r    -   200  szt  (100+100)

30.08.2018r    -   200  szt   (100+100)

15.10.2018r    -   132  szt